KOSZTORYS OFERTOWY

Remontu stadionu sportowego w Jastrzębiu

Etap I

CPV 45 21 22 00-8

| Lp. | Poz. | Nazwa grupy asortymentowej Opis pozycji kosztorysowej | Nazwa jedn. obrach. | Ilość jedn. obrach. | Cena jedn. | Wartość Netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. |  | Roboty przygotowawcze CPV -45 10 00 00-8 |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 1,14 |  |  |
|  |  | Roboty ziemne uzupełniające |  |  |  |  |
| 1 | D-02.01.01 | Ukopy wykonywane koparką z dowozem na 5 km | m3 | 1280 |  |  |
| 2. | D-02.03.01 | Wykonanie rozplantowania ziemi dowiezionej z ukopu spycharkami | m3 | 1280 |  |  |
| 3. | D-02.03.01 | Zagęszczanie rozplanowanej ziemi spycharkami | m3 | 1280 |  |  |
| II |  | Roboty budowlane boiska głównego CPV -45 23 61 00 -1 |  |  |  |  |
| 1 | D-04.01.01 | Korytowanie pod płytę główną na gł.40 cm | m2 | 6400 |  |  |
| 2 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruntach kat. II-IV | m2 | 6400 |  |  |
| 3 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. warstwy 10 cm | m2 | 6400 |  |  |
| 4 | D-09.01.01 | Rozłożenie warstwy pośredniej / 70 % glina, 30 % torf wysoki/ -gr. warstwy 10 cm | m2 | 6400 |  |  |
| 5 | D-09.01.01 | Warstwa rozścielona – humus z mieszanką traw boiskowych, gr. warstwy 3 cm | m2 | 6400 |  |  |
| 6 | D-09.01.01 | Pielęgnacja ręczna nawierzchni trawiastych | m2 | 6400 |  |  |
| 7 |  | Budowa systemu drenażu wgłębnego CPV – 45 23 24 40-8 |  |  |  |  |
| a | D-02.01.01 | Roboty ziemne liniowe- wykop wąsko przestrzenny | m3 | 980 |  |  |
| b | D-03.03.01 | Roboty montażowe na sieciach z rur drenażowych Ø 80 mm | mb | 941 |  |  |
| c | D-03.03.01 | Roboty montażowe na sieciach z rur drenażowych Ø 160 mm | mb | 277 |  |  |
| d | D-03.03.01 | Montaż studni drenarskich Ø 1000 mm | szt | 2 |  |  |
| e | D-03.03.01 | Montaż kanału zrzutowego z rur PVC Ø 200 mm | mb | 46 |  |  |
| f | D-02.01.01 | Wykonanie zasypki sieci drenażowej | m3 | 980 |  |  |
| g | D-03.02.01 | Budowa wylotu sieci drenażowej do rowu bocznego drogi gminnej – wylot prefabrykowany dla sieci z rur PVC 200 mm | szt | 1 |  |  |
| III |  | Budowa opaski boiska głównego CPV -45 23 61 00 -1 |  |  |  |  |
| 1 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta na gł. 0,4 m | m2 | 714 |  |  |
| 2 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruntach kat. II-IV | m2 | 714 |  |  |
| 3 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. warstwy średnio 25 cm | m2 | 714 |  |  |
| 4 | D-09.01.01 | Rozłożenie warstwy pośredniej / 70 % glina, 30 % torf wysoki/ -gr. warstwy 10 cm | m2 | 714 |  |  |
| 5 | D-09.01.01 | Warstwa rozścielona – humus z mieszanką traw boiskowych | m2 | 714 |  |  |
| 6 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 30 x 8 cm na 5 cm podsypce piaskowej | mb | 670 |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |
|  |  |  |  | Podatek VAT 22% |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  |

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy stadionu sportowego w Jastrzębiu.

1. Dane ogólne

Inwestor: Urząd Gminy w Jastrzębiu

Opracowanie: Pracownia Projektowa „Miastoprojekt” Radom

Lokalizacja: m. Jastrząb dz. nr geod. 146/5, 148/5,148/4

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem – Urzędem Gminy w Jastrzębiu,

- mapa do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej w Szydłowcu pod numerem  1827-51/006

- inwentaryzacja terenowa,

- wytyczne budowy obiektów sportowych,

- karty katalogowe urządzeń sportowych.

3. Stan istniejący

Planowany remont obejmuje następujące  istniejące obiekty:

- remont płyty boiska głównego,

- remont bieżni lekkoatletycznej,

- remont widowni na skarpie,

- remont siedzisk przy płycie  boiska treningowego,

- remont boiska treningowego.

Obiekty te znajdują się na terenie wydzielonym i przeznaczonym pod urządzenia sportowe. Obecnie użytkowany jest jako stadion piłkarski oraz miejsce ćwiczeń drużyn strażackich, korzystających również z bieżni lekkoatletycznej.

Istniejące boisko piłkarskie ( płyta główna) ograniczone obrzeżem betonowym o nawierzchni trawiastej, płyta zdewastowana, brak drenażu płyty boiska, boisko otoczone żużlową bieżnią lekkoatletyczną, zdewastowaną.

Boiska treningowego brak.

Na terenie stadionu sportowego znajduje się fragment nasypu przy głównym boisku piłkarskim.

Działka stadionowa od południa ograniczona drogą lokalną, od zachodu i północy znajdują się grunty użytkowane rolniczo, od wschodu znajduje się obiekt szkolny.

Teren stadionu sportowego położony jest na działkach o numerach geodezyjnych : 146/3, 146/5, 148/4, 148/5, 148/6 stanowi własność gminy Jastrząb.

W podłożu zalegają grunty piaszczyste w postaci piasków średnich z przewarstwieniami marglowymi , wody gruntowe znajdują się poniżej 6,0 m od poziomu terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Remont urządzeń sportowych obejmuje następujące obiekty:

- boisko piłkarskie – główne,

- bieżnię 4 torową / 100 m /wytyczoną przy  płycie głównej boiska piłkarskiego,

- widownię na skarpie oraz schody skarpowe wejściowe do tej widowni,

- widownię   na skarpie przy boisku treningowym i kortach tenisowych,

- boisko treningowe do gry w piłkę nożną,

- drenaż płyty głównej boiska piłkarskiego,