SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego o szacunkowej wartości

zamówienia mniejszej od kwot  określonych w przepisach  wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych

BUDOWA   BIEŻNI    LEKKOATLETYCZNEJ  NA  BOISKU  SPORTOWYM

W   JASTRZĘBIU

# I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Jastrząb

26-502 Jastrząb ul. Pl. Niepodległości 5

Tel.048/ 6284015 fax. 6284287

Strona internetowa http://ugjastrzab.bip.org.pl

# II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r  - Prawo zamówień publicznych  / Dz. U. Nr 19, poz.177  z  późn. zm./

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa bieżni  lekkoatletycznej czterotorowej o długości 100 m, z polem startowym o długości 4 m i końcowym o długości 9,0m

Szerokość toru 1,22 m ,  zaś całej bieżni  4,88 m

Bieżnia ograniczona  obrzeżem betonowym  30x8 ustawionym  na 5 cm  podsypce piaskowej Bieżnię  zaprojektowano do wykonania  z tworzyw sztucznych typu  „tartan „ , grubość warstwy 12 mm. Nawierzchnia sztuczna  ułożona na podbudowie z betonu asfaltowego 0/12,8. Podbudowę pod nawierzchnię z betonu asfaltowego zaprojektowano z jednowarstwowego betonu cementowego B-20.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót  - załącznik nr 2

IV. Termin wykonania zamówienia .

Wymagany termin wykonania zamówienia  - 15 październik 2007 r

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy , którzy:

- spełniają warunki określone  w art. 22  ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych,

- zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania / a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie/ nie mniej niż jedno zamówienie na robotę budowlaną  odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia potwierdzone dokumentem  / jedną referencją / stwierdzającym , że robota budowlana została należycie wykonana.

- przyjmują warunki umowy ,

- złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia przedstawione w pkt. VI SIWZ, potwierdzające spełnienie  wyżej wymienionych warunków.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu.

- W toku badania i oceny ofert, Zamawiający będzie posługiwał się kryterium  ( spełnia / nie spełnia ). Zgodnie z art. 87.ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r – PZP zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy zamawiającym a wykonawcą  negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie  jakiejkolwiek zmiany w jej treści

- Zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń  lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków , którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie , chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby  unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także zgodnie  z art. 26 ust. 4  w wyznaczonym przez siebie terminie , do złożenia wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń lub dokumentów , których mowa w art. 25 ust. 1

- Wykonawca , który nie złoży wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków  udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty w niewłaściwej formie , lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie PZP, SIWZ lub innych przepisach obowiązującego prawa , zostanie wykluczony z udziału  w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 24 ustawy PZP.

VI. Informacje o oświadczeniach  i dokumentach , jakie mają dostarczyć  wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia , że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności  oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty :

1. Dokumenty wymagane :

1.1  formularz  ofertowy z wykorzystaniem wzoru  - załącznik nr 1

1.2 kosztorys ofertowy  - załącznik nr 3

1.3 oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne   z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  z wykorzystaniem wzoru  - załącznik nr 4

1.4 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.5 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 lub  9 , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.6 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio , że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne ,lub zaświadczenia że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.7  dokumenty stwierdzające , że osoby, które będą wykonywać zamówienie , posiadają odpowiednie uprawnienia tj.  uprawnienia budowlane osoby będącej kierownikiem budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu

Zawodowego,

  - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , jakimi dysponuje

wykonawca z wykorzystaniem wzoru  - załącznik nr 5

  - wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczy w wykonywaniu zamówienia wraz danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do  wykonania zamówienia , a także zakresu  wykonywanych przez nich czynności z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6

  - wykaz  wykonanych w okresie 3 lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie , odpowiadających  swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot  zamówienia, z podaniem  ich wartości oraz daty i miejsca wykonania  oraz załączeniem dokumentów  potwierdzających , że roboty te zostały wykonane  należycie z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 7

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów  lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę  / osoby uprawnione / do podpisania oferty  z dopiskiem  „ za zgodność  z oryginałem „

VII. Informacja o sposobie porozumiewania  się zamawiającego   z  wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów , a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania  się z wykonawcami.

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie , i skierowane na adres :

Urząd Gminy w Jastrzębiu, 26-502 Jastrząb, ul. Pl. Niepodległości 5  lub. faksem

( 048) 6284287

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków  zamówienia chyba , że pytanie wpłynęło do zamawiającego  na mniej niż 6 dni przed upływem  terminu składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest : Lidia Kołodziej tel. 048/ 6284015 wew. 29

VIII. Wymagania dotyczące wadium

- Nie jest wymagane wniesienie wadium.

## IX. Terminy związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg  terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

X. Opis przygotowania oferty

- Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki  wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym , zgodnie z aktem  rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki  zostaną podpisane  przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy , należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty , oświadczenia i załączniki o których mowa w treści  niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty powinny  być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami  - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane .

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione  czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę .

- Wszystkie strony powinny być spięte  / zszyte/ w sposób trwały , zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie  przed terminem  składania ofert i pod warunkiem , że przed upływem tego terminu  Zamawiający otrzyma pisemne  powiadomienie  o wprowadzeniu zmian  lub wycofaniu oferty.

Oferta musi być złożona w dwóch kopertach:

- koperta zewnętrzna ( bez nazwy oferenta ) winna być oznaczona – OFERTA PRZETARGOWA  - BUDOWA  BIEŻNI LEKKOATLETYCZEJ W JASTRZĘBIU

- na kopercie wewnętrznej należy umieścić pełną nazwę i adres Wykonawcy.

XI. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu ul. Pl. Niepodległości 5  - sekretariat do dnia  06 września  2007r do godz. 9 –ej. Oferty otrzymane przez Zamawiającego  po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , w dniu  06 września   2007r o godz. 9.15 w swojej siedzibie  - sala konferencyjna.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia .

- Nazwy i adresy wykonawców , informacje dotyczące ceny każdej oferty , wszelkie modyfikacje , terminy wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone  przez zamawiającego podczas otwarcia .

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

- Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie , z wyodrębnieniem  należnego podatku VAT – jeżeli występuje .

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Cena może być tylko jedna

XIII. Kryteria oceny oferty

- Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych  kryteriów;

Nazwa kryterium                                                       Waga

Cena                                                                             100 %

- Zastosowane wzory do obliczenia  punktowego

Cena oferowana minimalna brutto

Cena  =  -----------------------------------------------   x  100

Cena ocenianej oferty brutto

XIV. Informacja o formalnościach , jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wykonawcy, którego ofertę wybrano  jako najkorzystniejszą  jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.

- W przypadku , gdy okaże się , że wykonawca , którego oferta została wybrana , będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających  z SIWZ lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , zamawiający wybierze  ofertę  najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez przeprowadzania  ich ponownej oceny..

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nie jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XVI. Warunki umowy.

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą , który przedłoży  najkorzystniejszą

ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2.Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem  postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji  oraz danych zawartych w ofercie.

3.Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 8

XVII. Środki ochrony prawnej.

Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne  doznał uszczerbku przysługują  środki ochrony zawarte w dziale VI ustawy.

XVIII. Inne informacje.

- Opis części zamówienia , jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje  zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , oraz okoliczności po których zaistnieniu będą one udzielane , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień .

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki , jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza  ich składania.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się  drogą  elektroniczną .

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Informacja dotycząca walut obcych , w jakich mogą być prowadzone  rozliczenia miedzy zamawiającym  a wykonawcą , jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Jeżeli zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje  aukcji elektronicznej.

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

# XIX. Załączniki

Nr 1  - Formularz oferty

Nr 2  - Przedmiar robót

Nr 3  - Kosztorys ofertowy

Nr 4 -  Oświadczenie w trybie art. 22  ust. 1 ustawy PZP

Nr 5  - Wykaz sprzętu

Nr 6 – Wykaz osób i podmiotów , które będą wykonywać zamówienie

Nr 7 – Doświadczenie zawodowe - wykaz robót

Nr 8 – Umowa

Jastrząb, dnia  16 sierpień 2007r

........................................................

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

............................................................

( nazwa i siedziba wykonawcy)

..............................................................

................................................................

WÓJT  GMINY JASTRZĄB

ul. Pl. Niepodległości 5

26 – 502 Jastrząb

FORMULARZ   OFERTOWY

Stosownie  do ogłoszenia  o przetargu nieograniczonym z dnia ....................................

podejmuję /my/  się wykonania zadania  pn.

„Budowa bieżni lekkoatletycznej na boisku sportowym w Jastrzębiu  „

Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosi .........................zł netto

(słownie....................................................................................................................

natomiast wraz z należnym podatkiem  VAT w wysokości ..........% , wynosi kwotę brutto......................... ( słownie ..................................................

.............................................................................................................................

Kosztorys ofertowy stanowi załącznik nr ................do niniejszej oferty.

-  2  -

- Oświadczam (my ) , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia  i nie wnosimy  do niej zastrzeżeń  oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, znane nam są warunki wykonania robót , projekty budowlane wszystkich branż  i na nie zgadzamy się.

2.Ofertą niniejszą uważamy się za związanych przez okres 30 dni licząc od dnia  wyznaczonego do składania ofert tj. do dnia ........................r.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami * / zamierzamy zlecić podwykonawcom * wymienionym w załączniku Nr ...............

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  projekt umowy został przez nas  zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach  i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego .

- Na wykonane roboty udzielamy gwarancji ......................m-cy./ min.36 m-cy

- Termin zakończenia  zadania deklarujemy na dzień ..................................

Uwaga: *) niepotrzebne skreślić

Do niniejszej oferty załączamy n/w dokumenty i oświadczenia :

-3-

1.....................................................................

2........................................................................

3.........................................................................

4........................................................................

5........................................................................

6........................................................................

7..........................................................................

8............................................................................

9.........................................................................

10.....................................................................

.....................................................

podpis i pieczęć osoby  upoważnionej

do występowania w imieniu wykonawcy

Załącznik Nr 2

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa bieżni lekkoatletycznej na boisku sportowym w Jastrzębiu

| L.p | OPIS ROBÓT | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0,06 |
| 2 | Korytowanie pod bieżnie lekkoatletyczną w gruncie kat. II-IV na gł.30 cm | m² | 552 |
| 3 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruntach kat.II-IV | m² | 552 |
| 4 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy 10 cm | m² | 552 |
| 5 | Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 0/12,8 – grub.3 cm po zagęszczeniu | m² | 552 |
| 6 | Podbudowa z betonu B-20 . Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm ze szczeliną dylatacyjną gr.1 cm rozstaw szczelin co 6 m, wypełnienie szczeliny mastyksem asfaltowym | m² | 552 |
| 7 | Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na 5 cm podsypce piaskowej | mb | 236 |
| 8 | Nawierzchnia bieżni wykonana z „ tartanu” , grubość warstwy 12 mm | m² | 552 |

Załącznik Nr 3

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa  bieżni lekkoatletycznej na boisku sportowym w Jastrzębiu

CPV  45 21 22 00-8

| LP. | Poz. | Opis pozycji kosztorysowej | Nazwa jednost. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I |  | Roboty przygotowawcze CPV – 45 10 00 00-8 |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0,06 |  |  |
| II |  | Roboty budowlane bieżni lekkoatletycznej CPV -45 23 61 00-1 |  |  |  |  |
| 1 | D-04.01.01 | Korytowanie pod bieżnie lekkoatletyczną w gruncie kat.II-IV na głębokość 30 cm | m² | 552 |  |  |
| 2 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruntach kat.II-IV | m² | 552 |  |  |
| 3 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub.warstwy 10 cm | m² | 552 |  |  |
| 4 | D-04.04 | Podbudowa z betonu B-20.Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm ze szczeliną dylatacyjną gr. 1 cm, rozstaw szczelin co 6 m, wypełnienie szczeliny mastyksem asfaltowym | m² | 552 |  |  |
| 5. |  | Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 0/12,8 – grub.3 cm po zagęszczeniu | m² | 552 |  |  |
| 6. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 30x8cm na 5 cm podsypce piaskowej | mb | 236 |  |  |
| 7. | B-01.02.08 | Nawierzchnia bieżni wykonana z „ tartanu”, grub. warstwy 12 mm | m² | 552 |  |  |

Razem netto          ……………………….

Podatek VAT 22%....................................

Ogółem                 ……………………….

Załącznik nr  4

..................................................................

( nazwa i adres Wykonawcy )

..................................................................

.................................................................

OŚWIADCZENIE

W TRYBIE  ART. 22  UST. 1  USTAWY

PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Oświadczam,  że :

1/ posiadam uprawnienia  niezbędne do wykonania  określonych prac  lub czynności  zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2/ dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem  oraz potencjałem  technicznym  a także osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia ,

3/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,

4/ nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

...................................dnia .........................    .........................................................

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 5

# WYKAZ    SPRZĘTU

Nazwa Wykonawcy.................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................

Numer telefonu............................Numer teleksu/fax..............................

Składając ofertę w przetargu.................................................................. ......................................................................... oświadczam, że moja firma dysponuje następującymi w pełni  sprawnymi jednostkami sprzętu.

| Wyszczególnienie | Liczba jednostek wydajność | Rok produkcji, model | Forma władania |
| --- | --- | --- | --- |
| A Sprzęt |  |  |  |
| B Pojazdy |  |  |  |
| C Wyposażenie techniczne |  |  |  |
| D Inne |  |  |  |

......................................dnia ........................              ...................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 6

................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

................................................................

.................................................................

WYKAZ   OSÓB  I PODMIOTÓW

Kierownictwo firmy

| Lp. | Nazwisko i imię | Aktualne stanowisko | Lata doświadczenia w firmie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |

### Personel  odpowiedzialny za realizację zamówienia

| Lp. | Proponowane stanowisko | Nazwisko imię | Nr uprawn. zaw.i zakres | Staż pracy ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

-  2  -

### Podwykonawcy

| Nazwa i adres podwykonawcy | Rodzaj powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- |
| Podmioty krajowe |  |  |
| Podmioty zagraniczne |  |  |

........................................dnia ..............................           ..........................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 7

## DOŚWIADCZENIE      ZAWODOWE

Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................

Adres Wykonawcy................................................................................................

Numer telefonu .........................................Numer teleksu/fax ...............................

Wykaz zamówień  zrealizowanych  w ciągu ostatnich  ........lat o charakterze  i złożoności  porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem  zamówienia .

| Rodzaj zamówienia | Wartość zamówienia | Okres realizacji | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane należycie.

.................................dnia .....................                 ..................................................

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 8

## UMOWA

o roboty  budowlane  Nr ......../ projekt /

zawarta w dniu  ..............................w Jastrzębiu  pomiędzy  :

Wójtem Gminy  Jastrząb , zwanym w tekście umowy „ Zamawiającym „ reprezentowanym przez :

1. ...................................................................................

przy kontrasygnacie  .......................................................

a firmą .........................................................................................................

zwanym w tekście umowy  „ Wykonawcą „  reprezentowanym przez :

1....................................................................................................................

2...................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu    nieograniczonym przeprowadzonym dniu .....................................

została zawarta umowa    o    następującej  treści:

& 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na  :...............................................................................................................

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

- Zakres robót  przewidziany do wykonania przez Wykonawcę określa kosztorys ofertowy .

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą starannością  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej , obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

& 2 .

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na : ................................

- Termin zakończenia  przedmiotu umowy ustala się na  ..................................

- 2 -

& 3.

- Wykonawca otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia , zobowiązania oraz inne postanowienia w nim zawarte zostają wprowadzone do niniejszej umowy.

- Integralną część umowy stanowią :

  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  - Kosztorys ofertowy

& 4 .

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie  do .....................

& 5.

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie :

.....................................................................................................

Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie  niektórych ustaw  / Dz. U. Z 2003 r Nr 80, poz. 718 /.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...................................................................................

& 6.

- W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych  oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci  oraz niepotrzebne  urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego , do których należy  wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

& 7.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych . Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom

-  3  -

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10  ustawy Prawo budowlane , wymaganiom specyfikacji technicznej oraz projektu.

- Na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru / Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację  zgodności lub certyfikat z Polską Normą  lub aprobatą techniczną .

& 8.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót tj. .......................................................................

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

- Pozostały zakres robót  ...........................................................................

.................................................................................................................

Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców.

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się  udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pelną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót, które wykonuje  przy pomocy podwykonawców .

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić , aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonastwie  nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

- Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych  - Wykonawca zapewni , aby w umowach tych zamieszczona została klauzula  dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy , co najmniej w zakresie , w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

& 9.

- Strony ustalają że obowiązującą ich formą wynagrodzenia , zgodnie ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- 4 -

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1  wyraża się kwotą ...............................zł  wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości .....%   / słownie : ...................................................................................../

- Faktury za wykonane prace będą płatne z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od daty złożenia  dwóch egzemplarzy faktury u Zamawiającego.

& 10.

Niezależnie od obowiązków wymienionych w & 8 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące  obowiązki szczegółowe :

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- informowania zamawiającego  / inspektora nadzoru / o konieczności wykonania robót uzupełniających  w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających , jeżeli wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć  roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót , a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót , ich części bądź urządzeń w toku realizacji  - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

& 11.

- Strony postanawiają, ze obowiązującą  je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot  odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

-  5  -

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia  umownego za każdy dzień przerwy,

d/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

A/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z innych przyczyn niż wymieniono pod lit. A i b w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za wykonanie umówionych przedmiotów odbioru, które zostały rozpoczęte  ze zwłoką lub które zostały przerwane  - za każdy dzień zwłoki  lub przerwy,

B/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego.

4/ strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście  poniesionej szkody.

& 12.

1.Wykonawca  będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy / książka budowy/,  potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

2.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu  14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając  o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

2/jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , to ,

a// jeżeli wady nie uniemożliwiają  one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem , Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie o 15 % ,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem , Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać  wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi .

-  6  -

- Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  / inspektora nadzoru / o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór  zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

& 13.

- Strony postanawiają , iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona  poprzez udzielenie pisemnej gwarancji,

- Termin gwarancji wynosi  ……………licząc od daty robót.

& 14.

Strony postanawiają , że rozliczenie za wykonanie przedmiotu odbioru będzie się odbywać się fakturą końcową  wystawioną po zakończeniu  i odbiorze  całości robót.

& 15.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem  nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego , jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić  treść oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność  wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

-  7  -

& 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

& 17.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                                Wykonawca